チェックリスト

| 提出内容 （チェックリスト） | 記載確認 （記載した項目には○を記入） | 記載内容 （様式４に記載した内容を抜粋して記入） |
| --- | --- | --- |
| 5(1)ア | 実施方針 |  | - |
| 5(1)ア 5(1)オ | システム構成図 |  | - |
| 5(1)イ | 太陽光発電設備の定格出力(kW)及びパワーコンディショナの最大定格出力（kW） |  |  |
| 5(1)ウ | 蓄電池の出力（kW）、容量（kWh） |  |  |
| 5(1)エ | 太陽光発電電力の自家消費電力量（kWh）※各施設 温室効果ガス排出削減量（t-CO2）※全施設における１年間の総量 |  |  |
|  | 自家消費の考え方 |  | - |
| 5(1)オ | 太陽光発電設備等の設置場所、方法 |  | - |
|  | JIS C8955(2017)に定められている荷重（風圧、積雪、地震）に対する、太陽光発電設備の耐荷重 |  |  |
| 5(1)カ | 停電時の利用、操作方法（特定負荷への供給の有無、非常時に必要な機器の操作、配線作業の要否等） |  | - |
|  | 自立運転時に太陽光発電設備等から使用可能な出力(kW) |  |  |
| 5(1)キ | 自家消費料金単価[円/kW] 全施設における発電設備導入前後の電気料金比較 |  |  |
| 5(2)ア | 事業実施体制図 |  | - |
| 5(2)イ | 工事計画概要、実施体制、スケジュール |  | - |
| 5(2)エ | 維持管理計画（定期点検、設備交換計画、遠隔監視の有無等）、実施体制 |  | - |
| 5(2)オ | 代表事業者の経営状況（貸借対照表、営業利益率、流動比率、自己資本比率等） |  | - |
| 5(2)カ | 事業資金計画 |  | - |
| 5(2)キ | 故障、緊急時の対応体制図 |  | - |
| 5(2)ク | 事業実施中のリスクに対する対策 |  | - |
| 5(2)ケ | 事業実施に関する保証 |  | - |