## １ 照明器具別期待事項（西堀）
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
種別 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | ランプ交換
| 逆富士40形1灯式高出力 | 逆富士40形2灯式高出力 | 逆富士40形2灯式高出力 | 逆富士20形1灯式 | 逆富士20形2灯式 | 逆富士20形2灯式 | 逆富士40形2灯式高出力防水 | ダウンライト | ダウンライト | ダウンライト | ダウンライト2灯式 | ポーチ灯防雨 | 街路灯
数量 | 25 | 2 | 61 | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 2 | 2
ﾗﾝﾌﾟ光束 | 3300 | 6900 | 6900 | 1000 | 2000 | 2000 | 6900 | 850 | 1400 | 1800 | 2208 | 510 | 9000
定格消費電力 | 22.5 | 44.5 | 44.5 | 8.5 | 14.5 | 14.5 | 45.4 | 7.3 | 11.4 | 14.6 | 19.5 | 4.5 | 55
色温度 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
光源色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色
演色性 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70
定格電圧 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100 | 100-242
1/2ﾋﾞｰﾑ角 | bar: A to M
設計寿命 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50000
調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 非調光
給電方式 | bar: A to M
電源位置 | bar: A to M
口金/埋込寸法 | - | - | - | - | - | - | - | φ100 | φ100 | φ150 | φ150 | - | -

## ２ 部屋別照明器具明細（西堀）
２ 部屋別照明器具明細
新座市立西堀保育園
記号 | 部屋名 | 照明器具 | ランプ | 器具台数 | 総ランプ数 | 天井高
A | 廊下 | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 10 | 10 | H2400～3600
C | 更衣室 | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 2 | 4 | H2400～3600
H | ポーチ | ダウンライト | FHT24 | 3 | 3 | H2400～3600
I | 玄関・玄関ホール | ダウンライト | FHT32 | 8 | 8 | H2400～3600
E | 倉庫1 | 逆富士20形2灯式 | FL20 | 1 | 2 | H2400～3600
L | 通路・自転車置場 | ポーチ灯防雨 | IL60 | 2 | 2 | H2400～3600
F | 洗濯室 | 逆富士20形2灯式 | FL20 | 1 | 2 | H2400～3600
E | EPS | 逆富士20形2灯式 | FL20 | 1 | 2 | H2400～3600
E | 倉庫2 | 逆富士20形2灯式 | FL20 | 1 | 2 | H2400～3600
E | 廃棄物保管庫 | 逆富士20形2灯式 | FL20 | 1 | 2 | H2400～3600
A | 前室 | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
A | 更衣室 | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
A | 検収ホール | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 3 | 3 | H2400～3600
E | ロフト | 逆富士20形2灯式 | FL20 | 1 | 2 | H2400～3600
G | 下処理室 | 逆富士40形2灯式高出力防水 | HF32 | 2 | 4 | H2400～3600
G | 調理室 | 逆富士40形2灯式高出力防水 | HF32 | 9 | 18 | H2400～3600
A | 倉庫3 | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
H | 脱衣室 | ダウンライト | FHT24 | 1 | 1 | H2400～3600
A | 廊下(2) | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 5 | 5 | H2400～3600
J | 廊下(2) | ダウンライト | FHT42 | 6 | 6 | H2400～3600
J | 押入5 | ダウンライト | FHT42 | 1 | 1 | H2400～3600
A | 倉庫4 | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
A | 便所5 | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
C | 前室2 | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 1 | 2 | H2400～3600
C | 保育室(5) | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 10 | 20 | H2400～3600
C | 保育室(4) | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 8 | 16 | H2400～3600
C | 便所(4) | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 3 | 6 | H2400～3600
K | キッズラウンジ | ダウンライト2灯式 | FHT42 | 10 | 20 | H2400～3600
H | 押入3 | ダウンライト | FHT24 | 1 | 1 | H2400～3600
C | 保育室(3) | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 8 | 16 | H2400～3600
B | 便所 | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 2 | 4 | H2400～3600
C | 前室 | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 1 | 2 | H2400～3600
H | 下足コーナー | ダウンライト | FHT24 | 4 | 4 | H2400～3600
C | 保育室(2) | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 8 | 16 | H2400～3600
H | 押入2 | ダウンライト | FHT24 | 1 | 1 | H2400～3600
C | 事務室 | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 4 | 8 | H2400～3600
C | 保育室(1) | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 8 | 16 | H2400～3600
A | 沐浴室 | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
A | 調乳室 | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
C | 保育室(0) | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 7 | 14 | H2400～3600
C | 便所(0･1) | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 1 | 2 | H2400～3600
D | ゴミ置き場 | 逆富士20形1灯式 | FL20 | 1 | 1 | H2400～3600
M | 街路灯 | 街路灯 | HF200 | 2 | 2 | H5000