## １ 照明器具別期待事項（北野）
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
種別 | ランプ交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | ランプ交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | ランプ交換
| 直付40形1灯式高出力 | 逆富士40形1灯式高出力 | 逆富士40形2灯式高出力 | 埋込40形2灯式高出力 | 埋込40形2灯式高出力Cチャン回避 | 逆富士40形1灯式高出力防水 | 逆富士40形2灯式高出力防水 | ダウンライト | ダウンライト4灯式 | トラフ40形1灯式防湿高温 | ブラケット防雨 | トラフ40形2灯式防湿 | ダウンライト防雨 | キッチン手元灯 | ポーチ灯防雨 | 街路灯
数量 | 3 | 3 | 5 | 71 | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1
ﾗﾝﾌﾟ光束 | 3300 | 3300 | 6900 | 6695 | 6900 | 3300 | 6900 | 1400 | 5348 | 2500 | 2500 | 5200 | 1940 | 1000 | 540 | 9000
定格消費電力 | 19.3 | 22.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 21.4 | 45.4 | 11.4 | 47.6 | 15.8 | 16.8 | 33 | 13.9 | 11.1 | 7.1 | 55
色温度 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
光源色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色
演色性 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 | 83 | 70
定格電圧 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100-242 | 100 | 100 | 100-242
1/2ﾋﾞｰﾑ角 | bar: A to P
設計寿命 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50000
調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光
給電方式 | bar: A to P
電源位置 | bar: A to P
口金/埋込寸法 | - | - | - | - | - | - | - | φ150 | φ150 | - | - | - | φ150 | - | - | -

## ２ 部屋別照明器具明細 （北野）
２ 部屋別照明器具明細
新座市立北野保育園
記号 | 部屋名 | 照明器具 | ランプ | 器具台数 | 総ランプ数 | 天井高
B | 休憩室 | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
C | 休憩室 | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 1 | 2 | H2400～3600
C | 教材室 | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 1 | 2 | H2400～3600
D | 3歳児保育室 | 埋込40形2灯式高出力 | HF32 | 12 | 24 | H2400～3600
A | 2・3歳児WC | 直付40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
D | 2歳児保育室 | 埋込40形2灯式高出力 | HF32 | 8 | 16 | H2400～3600
A | 1歳児WC | 直付40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
D | 1歳児保育室 | 埋込40形2灯式高出力 | HF32 | 10 | 20 | H2400～3600
D | 0歳児保育室 | 埋込40形2灯式高出力 | HF32 | 8 | 16 | H2400～3600
B | 0歳児保育室 | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
E | 廊下 | 埋込40形2灯式高出力Cチャン回避 | HF32 | 9 | 18 | H2400～3600
D | 事務室・相談室 | 埋込40形2灯式高出力 | HF32 | 9 | 18 | H2400～3600
I | ホール | ダウンライト4灯式 | FHT42 | 8 | 32 | H5000
D | 4歳児保育室 | 埋込40形2灯式高出力 | HF32 | 12 | 24 | H2400～3600
D | 5歳児保育室 | 埋込40形2灯式高出力 | HF32 | 12 | 24 | H2400～3600
A | 4・5歳児WC | 直付40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
C | 下処理室 | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 2 | 4 | H2400～3600
F | 調理室廊下 | 逆富士40形1灯式高出力防水 | HF32 | 2 | 2 | H2400～3600
G | 調理室廊下 | 逆富士40形2灯式高出力防水 | HF32 | 1 | 2 | H2400～3600
G | 調理室 | 逆富士40形2灯式高出力防水 | HF32 | 9 | 18 | H2400～3600
J | 調理室 | トラフ40形1灯式防湿高温 | HF32 | 5 | 5 | H2400～3600
B | 食品庫 | 逆富士40形1灯式高出力 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
C | 調理員休憩室 | 逆富士40形2灯式高出力 | HF32 | 1 | 2 | H2400～3600
H | 調理員休憩室 | ダウンライト | FHT32 | 1 | 1 | H2400～3600
N | 0歳児保育室 | キッチン手元灯 | FL20 | 1 | 1 | H2400～3600
L | テラス | トラフ40形2灯式防湿 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
O | ポーチ | ポーチ灯防雨 | IL40 | 2 | 2 | H2400～3600
M | ポーチ | ダウンライト防雨 | FHT42 | 2 | 2 | H2400～3600
K | ゴミ箱 | ブラケット防雨 | HF32 | 1 | 1 | H2400～3600
O | 外周り | ポーチ灯防雨 | IL40 | 14 | 14 | H2400～3600
P | 外周り | 街路灯 | HF200 | 1 | 1 | H5000